КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

БАЛАХТИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2008 г.                                         д. Красная                                                              № 7

Об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности на территории

Красненского сельсовета

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», руководствуясь ст. 6 Устава Красненского сельсовета, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Красненского сельсовета согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава сельсовета                                                         А.И.Глазков

Приложение к Постановлению главы

сельсовета от 31.03.2008 г. № 7

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации» (в ред. От 26.04.2007), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красненского сельсовета и регулирует вопросы организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Красненского сельсовета.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

противопожарный режим – правила поведения людей. Порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещённых законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Первичные меры пожарной безопасности на территории Красненского сельсовета включает в себя:

2.1.1. Меры информационного обеспечения пожарной безопасности:

а) информирование населения о принятых администрацией сельсовета решениях по обеспечению пожарной безопасности;

б) ведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.

2.1.2. Привлечение граждан к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в составе групп внештатных (общественных) инспекторов по пожарной безопасности.

2.1.3. Меры по обустройству, содержанию и ремонту источников противопожарного водоснабжения:

а) содержание дорог, подъездов и проездов к водоисточникам свободными для проезда пожарной техники в исправном состоянии, очистка зимой от снега и льда.

2.1.4. Меры материально-технического обеспечения пожарной безопасности:

а) очистка территории сельсовета от мусора и сухой растительности;

б) обеспечение территории сельсовета наружным освещением в тёмное время суток;

в) запрещение  выжигания огородов, покосов, свалок, сельхозугодий

2.1.5. Выполнение организационных мероприятий по предупреждению лесных пожаров:

а) проведение сходов в д. Красная, д. Безъязыково;

б) проведение опахивания д. Красная, д. Безъязыково.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красненского сельсовета предполагает:

3.1.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3.1.2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории.

3.1.3. Утверждение перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, наличие которых необходимо в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

3.1.4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности на территории сельсовета.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета является расходным обязательством муниципального образования Красненский сельсовет.

Глава сельсовета                                                      А.И.Глазков